## 汇总表
深圳时尚小镇美憬阁酒店IT 硬件投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 投标上限含税总价(元) | 投标报价总价（元） | 说明
1 | IT 硬件 | 747155.97 |  | 备注：投标报价总价=Σ各项清单工程量*对应清单投标单价。 报价方式：投标人自主填报清单综合单价，各项清单综合单价不能超过各清单对应的单价投标上限价，且填报的投标报价总价不得超过投标报价上限，否则均按无效标处理。
备注：请投标人严格按照本清单编制投标书，本清单格式不得更改；
投标人代表签字:
投标单位盖章:

## IT 硬件招标清单
深圳时尚小镇美憬阁精选酒店 Fashion Town Hotel Shenzhen MGallery Collection
投标报价要求:
1.本工程采用人民币报价，报价及费率均保留至小数点后2位；请投标人自行复核清单表格公式，如存在单价与合价不符，以价低者为准，中标后不予以修改； 2.请投标人自行结合图纸、物料书、技术要求、本清单规格说明进行报价，投标报价默认满足图纸、技术要求、清单说明的要求； 3.IT硬件报价包含：货物到达现场交货价、深化设计、检验、运输费（含二次运输）、进口产品报关费用、仓储保管费、安装、安装辅料、调试、培训、成品保护费、措施费、保险费、规费等有可能发生的一切相关费用；
招采清单（IT Hardware IT硬件）
代码 | 品 名 |  | 规格 | 数量 | 投标上限含税单价(元) | 投标报价（含税） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价（元） | 总价（元）
1 | Desktop | 台式办公电脑 | HP Elite 600 G9 迷你型台式电脑 HP Elite 600 G9 迷你型:英特尔酷睿 i5-12600T，2.1 GHz 基础频率, 6核处理，内存16GB（2*8GB） DDR5 4800，512G固态存储硬盘，WIF6 无线局域网，显示器端口有VGA适配器，HDMI端口，USB键盘和鼠标，Windows11 专业版，支持TPM2.0，惠普三年金牌服务。 | 76 | 4486.5333
2 | UPS | 不间断电源 | SANTAK山特 UPS TG1000/APC施耐德 BP650/ 山克SK1000 | 27 | 465.3
3 | Logitech MK370 | 罗技键盘鼠标 | Logitech MK370 无线蓝牙键鼠套装/联想4X30M58键鼠套装/惠普655键鼠套装 | 12 | 395.175
4 | Docking Station | 笔记本扩展坞 | 绿联Type-C笔记本扩展坞/宏基Type-C扩展坞/联想Type-C扩展坞 | 12 | 64.295
5 | Laptop | 笔记本电脑 | HP EliteBook 645 14寸 G10 笔记本 HP EliteBook 645 G10：AMD 7730U处理器（8核16线程基本频率2.20GHz 最大4.5 Ghz）/内存16GB DDR4/512G固态存储硬盘/无光驱/Wifi 6E AX 2x2(intel)+蓝牙5.3/14寸显示/16：9 FHD(1920X1080)高清屏/720P高清摄像头/指纹识别/智能卡/Windows11 专业版，支持TPM2.0，惠普三年金牌服务 | 12 | 4398.9
6 | Monitor | 电脑显示屏 | 华为MateViewSE 23.8英寸显示器IPS屏幕DP+HDMI+VGA/ HP P24V G5 24寸显示器/三星S24 A310显示器 | 80 | 600.6
7 | File Server | 文件服务器 | HP DL360 Gen10 8SFF盘位 CTO服务器 HPE DL360 Gen10 8SFF盘位 CTO服务器英特尔至强B 3204片理器，2条16GB（1*16GB）DDR4 2933寄存器服务器内存，600G SAS硬盘8块，SATA DVD－RW光驱套件，标配P408i-a阵列卡，带145MM电缆96W蓄电池，可支持8 SFF DP/USB/ODD Blnk套件，2个500W通用插槽热插拔电源2个，支持三年（24*7）全天服务，支持TPM2.0， | 1 | 13748.9 |  |  | 共享盘服务器
8 | Artist Computer | 美工绘图电脑 | Apple/苹果 iMac Apple M3 芯片 8 核中央处理器 10 核图形处理器 512GB 固态硬盘 8GB 统一内存 | 1 | 28380
9 | interface server | 其他服务器 | HP DL360 Gen10 8SFF盘位 （参考此型号配置） CTO服务器 CTO服务器英特尔至强B 3204片理器 2条16GB（1*16GB）DDR4 2933寄存器服务器内存 600G SAS硬盘5块，SATA DVD－RW光驱套件，标配P408i-a阵列卡，带145MM电缆96W蓄电池，可支持8 SFF DP/USB/ODD Blnk套件，2个500W通用插槽热插拔电源，1U Gen10 SFF导轨套件，支持三年（24*7）全天服务，支持TPM2.0， | 5 | 23446.5 |  |  | 1电话计费 2门锁服务器 3接口服务器 4财务系统 5餐饮POS系统
10 | Printer | 针打印机 | Epson735 K针式打印机/得力针式打印机/联想DP615K2针式打印机 | 1 | 1747.5333
11 | Printer | 打印机 | HP Laser MFP 1188nw/得力P3100D激光打印机/联想LJ2206激光打印机 | 6 | 1232.55
12 | Printer | 打印机 | Canon Pixma Pro-200/Epson L11058彩色打印机/HP7720A3 | 1 | 4252.9667
13 | Apple iPad (10th Generation) / 苹果 iPad/华为Mate pad 11.5 | Ipad | 10.9英寸(对角)LED背光多点触控显示屏采用IPS技术，64GBA14仿生芯片，6核CPU，4核显卡，16核神经引警，12MP广角摄像头，无线网络连接6(802.1lax)，支持2x2MIMO;速度最高可达1.2 Gbps;同步双频段，蓝牙5.2，触控ID,USB-C端口/华为Mate pad 11.5S2+256GB | 6 | 2867.7
14 | 公安旅业扫描设备 | 星火 | 秦永兴Q - 1000证件扫描读卡一体机 | 5 | 460.9
15 | Backup Tape+KVM | 磁 带备份+KVM+磁带 | 惠普智能阵列E208HPE Smart10 Ctrlr惠普智能阵列控制器1个，惠普LTO8 Ultrium 3000 SAS Ext磁带¦硬盘1个，3TB数磁据磁带14个，清洁磁带清洗带1个慧与3Y基础护理24x7服务 | 1 | 95000 |  |  | 磁带机，KVM，14盘磁带
合计