## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） | 88319.31 |  | 1640.73 | 6759.49
合 计 |  | 88319.31 |  | 1640.73 | 6759.49
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 75409.43
2 | 措施项目费 |  | 3260.81
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 1640.73
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1620.08
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 6759.49
5 | 不含税建安工程造价 |  | 85429.73
6 | 应纳税费 |  | 2889.58
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 2579.98
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 309.6
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 88319.31
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
1 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:1200*100LED条形灯 (2)保护性拆除及利旧安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 34 | 46.76 | 1589.84
2 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:600*600格栅灯 (2)保护性拆除及利旧安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 125 | 65.42 | 8177.5
3 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:LED灯带 (2)保护性拆除及利旧安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 25.49 | 7.1 | 180.98
4 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:φ300吸顶灯 (2)保护性拆除及利旧安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 3 | 46.89 | 140.67
5 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:射灯 (2)保护性拆除及利旧安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 8 | 27.69 | 221.52
6 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:筒灯 (2)保护性拆除及利旧安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 88 | 50.79 | 4469.52
7 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:BV-2.5 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 2087.47 | 4.82 | 10061.61
8 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:BV-4 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 1796.86 | 5.39 | 9685.08
9 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:BV-6 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 41.54 | 7.55 | 313.63
本页小计 | [6 empty] | 34840.35
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC16 (3)配置形式:暗敷 (4)含过路盒及穿引线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 432.71 | 17.82 | 7710.89
11 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC16 (3)配置形式:明敷 (4)含过路盒及穿引线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 392.9 | 28.05 | 11020.85
12 | 031001B001001 | 金属软管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN16 (3)每根管长综合考虑 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 29.9 | 38 | 1136.2
13 | 030411003001 | 桥架 | (1)名称:强电热镀锌桥架:100*100*1 (2)含线槽三通、弯头、盖板等配件 (3)接地母线跨接 (4)含支架深化设计、制作安装及除锈刷油 (5)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 46.83 | 125.06 | 5856.56
14 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复(含挂网) (2)规格:DN16 (3)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 178.5 | 4.34 | 774.69
15 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关 (2)型号:10A~250V (3)详见开关插座物料表 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4 | 17.13 | 68.52
本页小计 | [6 empty] | 26567.71
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)型号:10A~250V (3)详见开关插座物料表 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 15 | 19.7 | 295.5
17 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:普通单相二三孔插座 (2)型号:10A~250V (3)详见开关插座物料表 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 113 | 22.98 | 2596.74
18 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:空调三孔插座 (2)型号:10A~250V (3)详见开关插座物料表 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4 | 26.54 | 106.16
19 | 030404035003 | 插座 | (1)名称:天花二三孔插座 (2)型号:10A~250V (3)详见开关插座物料表 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4 | 22.98 | 91.92
20 | 030402006001 | 隔离开关 | (1)名称:DZ47S-D25/4P/20A 30MA 0.1S (2)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 1 | 971.32 | 971.32
21 | 030402006002 | 隔离开关 | (1)名称:DZ47SLE-2P C型 20A 30MA 0.1S (2)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 4 | 703.95 | 2815.8
22 | 030402006003 | 隔离开关 | (1)名称:DZ47SLE-2P D型 20A 30MA 0.1S (2)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 3 | 703.95 | 2111.85
本页小计 | [6 empty] | 8989.29
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
23 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:综合考虑 (3)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 412 | 10.31 | 4247.72
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 系统 | 1 | 764.36 | 764.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 75409.43
本页小计 | [6 empty] | 5012.08
合 计 | [6 empty] | 75409.43

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 1640.73
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 1332.61
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 308.12
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 1620.08
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 3260.81
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 1620.08
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1620.08 | 1620.08
1.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 360.8211 | 4.49 | 1620.08
本页小计 | [6 empty] | 1620.08
合 计 | [6 empty] | 1620.08
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（电气工程） |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 6759.49
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 2889.58
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 2579.98
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 309.6
合 计 |  |  |  | 9649.07