## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） | 2856.03 |  | 52.66 | 237.5
合 计 |  | 2856.03 |  | 52.66 | 237.5
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 2387.71
2 | 措施项目费 |  | 137.38
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 52.66
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 84.72
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 237.5
5 | 不含税建安工程造价 |  | 2762.59
6 | 应纳税费 |  | 93.44
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 83.43
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 10.01
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 2856.03
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） |  |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
1 | 031004006001 | 大便器 | (1)拆除原有卫生间蹲位(含垃圾外运） (2)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 6 | 22.66 | 135.96
2 | 031004007001 | 小便器 | (1)拆除原有卫生间小便池(含垃圾外运） (2)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 2 | 17 | 34
3 | 031004003001 | 洗手盆 | (1)拆除原有洗手盆(含垃圾外运） (2)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 2 | 23.48 | 46.96
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 | 81.97 | 163.94
5 | 031002003001 | 套管 | (1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径≤DN65 (3)含楼板/墙体开洞及封堵 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 | 68.58 | 137.16
6 | 031002003002 | 套管 | (1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径≤DN32 (3)含楼板/墙体开洞及封堵 (4)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 5 | 31.75 | 158.75
本页小计 | [6 empty] | 676.77
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） |  |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
7 | 031001006001 | 塑料管 | (1)材质:PPR给水塑料管 (2)规格、型号:DN20 (3)连接形式:承插粘接，含管件安装 (4)管道灌水试验及通球试验及消毒冲洗 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 32.8 | 24.85 | 815.08
8 | 031001006002 | 塑料管 | (1)材质:UPVC排水塑料管 (2)规格、型号:DN50 (3)连接形式:承插粘接，含管件安装 (4)管道灌水试验及通球试验 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)综合考虑高层建筑增加费和超高降效费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 22.06 | 40.61 | 895.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2387.71
本页小计 | [6 empty] | 1710.94
合 计 | [6 empty] | 2387.71

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 52.66
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 42.77
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 9.89
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 84.72
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 137.38
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） |  |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 84.72
1.1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 84.72 | 84.72
1.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 12.9154 | 6.56 | 84.72
本页小计 | [6 empty] | 84.72
合 计 | [6 empty] | 84.72
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程（给排水工程） |  | 标段：下围土地整备利益统筹项目指挥部装修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 237.5
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 93.44
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 83.43
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 10.01
合 计 |  |  |  | 330.94