## 投标报价清单填写说明
投标报价清单填写说明
1.仅黄色填充单元格由投标人自行填报。其余未填充区域已设公式自动计算结果，投标人投报时需进一步复核公式，若有不合理处可自行调整。一经投报，即视为投标人确认投标报价无误，后续不再调整，由此承担的一切后果由投标人自行承担。
2.分部分项工程量清单表中工程量数值不允许修改调整，投标人仅自主填报单价并计算合价；投标报价中，若出现单价与工程量乘积与合价不一致的，以单价为准修正合价；单价存在明显小数点错误的，招标人有权要求投标人澄清或调整，拒不配合的，按无效投标处理。
3.安全文明措施费及暂列金为不可竞争费，招标清单表格中已给出固定数值，相应内容不得调整，否则按无效标处理。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 | 0
1.1 | 普通照明系统 | 0
1.2 | 应急照明系统 | 0
1.3 | 火灾自动报警系统 | 0
1.4 | 智能化系统 | 0
1.5 | 十七层改造 | 0
2 | 措施项目费 | 4637.47
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 | 4637.47
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 | 0
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 | 0
5 | 不含税建安工程造价 | 4637.47
6 | 应纳税费 | 0
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6 |  | 4637.47
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
电气工程
普通照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱3AL1 2.安装方式：暗装 3.含图纸内所有电气元件 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：空调配电箱3AW-KT 2.安装方式：暗装 3.含图纸内所有电气元件 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称商业电表箱：3AW-BY 2.安装方式：暗装 3.含图纸内所有电气元件 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.WDZC-YJY-5x10 2.桥架内敷设 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 136.74 |  | 0
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.WDZC-YJY-5x4 2.桥架内敷设 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 48.65 |  | 0
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10m²以下 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 8 |  | 0
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属桥架 2.CT-100*100 3.含盖板、三通、弯头、隔板等附件 4.含桥架支架安装 5.接地母线通长连接 6.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 45.3 |  | 0
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ-16 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 52.97 |  | 0
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ-4 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 203.36 |  | 0
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 5247.72 |  | 0
11 | 030411001009 | 配管 | 1.刚性阻燃管PC40 2.明配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 8.4 |  | 0
12 | 030411001002 | 配管 | 1.镀锌钢管SC25 2.明配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 63.39 |  | 0
13 | 030411001004 | 配管 | 1.镀锌钢管SC20 2.暗配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 144.46 |  | 0
14 | 030411001005 | 配管 | 1.紧定式镀锌电线管JDG20 2.暗配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 875.04 |  | 0
15 | 030411001008 | 配管 | 1.紧定式镀锌电线管JDG25 2.暗配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 207.18 |  | 0
16 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽，修复 2.规格:管外径25mm以内 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 95.6 |  | 0
17 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称：防雾射灯S01 2.参数：功率10W,色温3500K 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 12 |  | 0
18 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：防眩射灯S02 2.参数：功率15W,色温4000K 3.含接线盒至灯具的金属软管 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 25 |  | 0
19 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：吊杆灯S03 2.参数：功率20W,色温4000K 3.含接线盒至灯具的金属软管 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 62 |  | 0
20 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯S04 2.参数：功率20W,色温3500K 3.含接线盒至灯具的金属软管 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 7 |  | 0
21 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：磁吸格栅射灯CM01 2.参数：功率20W,色温4000K 3.含接线盒至灯具的金属软管 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 5 |  | 0
22 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：磁吸灯CM02 2.参数：功率20W,色温4000K 3.含接线盒至灯具的金属软管 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 10 |  | 0
23 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称：磁吸格栅可调射灯CM03 2.参数：功率20W,色温4000K 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 2 |  | 0
24 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称：磁吸四线轨道 2.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 27.6 |  | 0
25 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称：LED线条灯D01 2.参数：功率42W,色温4000K 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 2 |  | 0
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：台球灯TQ01 2.参数：功率40W*8,色温暖光，尺寸2450*850*50mm 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 1 |  | 0
27 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：LED线条灯D02 2.参数：功率单盏54W,色温400K，尺寸1200mm 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 30 |  | 0
28 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：指环吊灯D03 2.参数：功率48W,色温4000K，尺寸Ф800mm 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 2 |  | 0
29 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：指环吊灯D03 2.参数：功率66W,色温4000K，尺寸Ф1000mm 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 1 |  | 0
30 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称：指环吊灯D03 2.参数：功率78W,色温4000K，尺寸Ф1300mm 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 2 |  | 0
31 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称：低压灯带LC01 2.参数：功率10W,色温3000K， 3.含变压器、驱动等一切辅材 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 39.12 |  | 0
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1.暗装单联单控开关 2.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 5 |  | 0
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.暗装双联单控开关 2.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 9 |  | 0
34 | 030404034003 | 照明开关 | 1.暗装三联单控开关 2.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔普通插座 2.安装方式:暗装 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 33 |  | 0
36 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:地插座 2.安装方式:暗装 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 10 |  | 0
37 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.安装方式:暗装 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 6 |  | 0
38 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:二三插座+USB 2.安装方式:暗装 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 6 |  | 0
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 2.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 163 |  | 0
40 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 系统 | 1 |  | 0
应急照明系统
41 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶集中电源型应急照明灯 2.参数：3W A型 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 套 | 6 |  | 0
42 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:壁装集中电源型应急照明灯(3W) 2.参数：3W A型 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 套 | 8 |  | 0
43 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:单面单向安全疏散指示灯 2.参数：1W A型 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 套 | 6 |  | 0
44 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向安全疏散指示灯 2.参数：1W A型 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 套 | 2 |  | 0
45 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.参数：1W A型 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 套 | 3 |  | 0
46 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 426.87 |  | 0
47 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-RYSP-2x1.5 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 218.77 |  | 0
48 | 030411001003 | 配管 | 1.刚性阻燃管PC20 2.暗配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 196.33 |  | 0
49 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒 2.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 25 |  | 0
火灾自动报警系统
50 | 030904001001 | 点型探测器（保护性拆除利旧安装） | 1.名称:烟感探测器 2.安装方式:吸顶式 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 5 |  | 0
51 | 030904003001 | 按钮（保护性拆除利旧安装） | 1.名称：带电话插座手动报警按钮 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
52 | 030904003002 | 按钮（保护性拆除利旧安装） | 1.名称：消火栓报警按钮 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
53 | 030904005001 | 声光报警器（保护性拆除利旧安装） | 1.名称：声光报警器 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
54 | 030411001010 | 配管 | 1.镀锌钢管SC15 2.暗配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 52.32 |  | 0
55 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-RYS-2x1.5 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 38.19 |  | 0
56 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-RVVP-2x1.5 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 16.33 |  | 0
57 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒 2.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 8 |  | 0
智能化系统
58 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称：门禁现场控制器 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 台(套) | 1 |  | 0
59 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球摄像机 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 6 |  | 0
60 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：开关按钮 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 3 |  | 0
61 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：单门磁力锁 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  | 0
62 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：双门磁力锁 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 2 |  | 0
63 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：门禁读卡器 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 2 |  | 0
64 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：门禁读卡器（人脸） 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 台 | 1 |  | 0
65 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称：外网无线AP 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 4 |  | 0
66 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WZDC-RYJS-2x1.0 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 126.84 |  | 0
67 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：CAT6 2.其他：详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 425.52 |  | 0
68 | 030411001007 | 配管 | 1.紧定式镀锌电线管JDG20 2.暗配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 445.75 |  | 0
十七层改造
69 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔普通插座 2.安装方式:暗装 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 3 |  | 0
70 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 34.75 |  | 0
71 | 030411001001 | 配管 | 1.紧定式镀锌电线管JDG20 2.暗配 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 11.57 |  | 0
72 | 030412005001 | 荧光灯（保护性拆除） | (1)300x1200成品LED灯盘/42W/4000K色温 (2)吊线吊式安装 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 2 |  | 0
73 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)LED筒灯/12W/4000K色温 (2)嵌入吊顶内安装 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 8 |  | 0
74 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称：低压灯带LC01 2.参数：功率10W,色温3000K， 3.含变压器、驱动等一切辅材 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 15.4 |  | 0
75 | 030904001003 | 点型探测器（保护性拆除） | 1.名称:烟感探测器 2.安装方式:吸顶式 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
76 | 030904001002 | 点型探测器（利旧安装） | 1.名称:烟感探测器 2.安装方式:吸顶式 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 | 4637.47
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) | 3766.58
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 870.89
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 | 0
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  | 4637.47
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 12 规费税金项目清单与计价表
规费税金项目清单与计价表
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 0
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计 |  |  |  | 0