附件1

资信、技术标投标文件要求一览表

| 序号 | 文件名称 |  | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 封面 |  | 原件签字盖公章。 |
| 二 | 资审文件 | 企业基本情况一览表 | 原件盖公章，格式及说明详见“附件1.1”。 |
|  |  | 企业营业执照 | 原件扫描件盖公章。 |
|  |  | 企业资质证书 | 原件扫描件盖公章。 |
|  |  | 法定代表人证明书 及法人身份证 | 法定代表人证明书原件盖公章，身份证复印件盖公章。 |
|  |  | 授权委托书及投标负责人身份证 | 法人授权投标负责人办理本投标事宜，授权委托书原件盖公章，身份证复印件盖公章。 |
| 三 | 资信标 | 投标承诺函 | 原件盖公章，格式详见“附件1.2”。 |
|  |  | 同类业绩 | 根据投标人近5年（自投标截止之日起倒推，以合同签订时间为准）在国内承接的运营酒店小型工程改造业绩合同： 单项合同金额大于本项目投标上限价1/2的有效项目业绩，业绩需提供3项，超过3项只取列表前3项。格式详见“附件1.3”。 证明材料（附表格后）： 合同关键页，需体现合同主体、合同范围、合同金额、合同盖章等关键页。招标人认可的五星酒店品牌包括： a、洲际酒店集团：洲际、英迪格、华邑、皇冠假日、金普顿； b、万豪国际集团：万豪、JW 万豪、丽思-卡尔顿, 威斯汀、W、豪华精选、瑞吉、艾美、喜来登、宝格丽； c、凯悦集团：凯悦、君悦、柏悦、安达仕； d、希尔顿：Hilton、康莱德、华尔道夫、嘉悦里； e、雅高：索菲特、费尔蒙、莱佛士、美憬阁； f、悦榕：悦榕庄、悦椿； g、朗廷酒店集团：朗廷、朗豪； h、卡尔森环球酒店：丽晶、丽笙； i、美利亚酒店集团：盛美利亚、美利亚； j、温德姆集团：温德姆至尊； k、独立酒店品牌：四季、香格里拉、凯宾斯基、安缦、文华东方、雅辰、半岛、瑰丽。 |
|  |  | 管理体系认证 | / |
|  |  | 供应商资质要求 | 1. 在广东省内有合作三家及以上五星级品牌酒店施工案例； 2. 有三年及以上与运营酒店施工/维护项目经验； 3. 施工/维护经验包括（设施设备维护、酒店小型改造工程）。 |
|  |  | 服务方案 | 投标人提供酒店6楼户外平台整改工程方案，内容应包括：1.铲除出户外平台右侧靠窗的泥土花坛； 2.重新使用混泥土浇灌填回并铺贴与户外路面同款地砖； 3.出户外门口右边新增加一套电动运输升降平台（含电源线路布放及平台安全防护栏）； 4.改造区域的雨棚顶部增加照明筒灯回路； 5. 增加改造区域WiFi信号，及220V电源线路16A和10A电源插座； 6.该工程承包方式为全包干（包辅材，包安装、包拆除清运）； 供应商提供的《服务方案》该方案将作为合同附件执行。 投标人提供《服务方案》加盖供应商公章。 |

附件1.1

企业基本情况一览表

| 企业名称 |  | 企业曾用名（如有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 企业性质（民营/国有） |  |
| 注册资金（万元） |  | 注册地址 |  |
| 企业法定代表人 |  | 建立日期 |  |
| 企业现有资质类别 及等级 |  |  |  |
| 企业简介 （内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等） |  |  |  |
| 拟派项目负责人 及资质 |  |  |  |
| 投标联系人 及联系方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：相关证书扫描件应后附，如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

附件1.2

投标承诺函

致招标人:深圳市龙祺商业运营管理有限公司美憬阁酒店分公司

为了确保本项目工作顺利进行，我方将严格执行招标投标管理的法律法规，并完全接受 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店2025年6楼户外平台整改工程公告的所有内容及要求，为此作出如下承诺：

1、我方接受《遴选公告》中确定的计价方式，根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞争。

2、一旦我方中选，将与委托单位友好合作，依约履行委托合同，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务。

3、我方承诺履行项目管理班子配备义务，不擅自更换投标文件所报的项目配备人员，如不能继续履行职责确需更换的，所更换人员为我单位职工，其从业资格不低于遴选时承诺条件。

4、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

签署日期：    年    月    日

附件1.3

### 企业同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：相关扫描件后附，投标人将合同中项目名称、同类项目对应的合同额、项目内容、签订时间等主要信息进行标记，以便招标人审核。

附件1.4

管理体系认证（格式自拟）。

附件1.5

供应商资质要求（格式自拟）。

附件1.6

服务方案（格式自拟）。