## 汇总表
深圳市人才研修院龙华分院2025-2026年度智能化系统运维支撑服务采购招标清单汇总表
序号 | 项目名称 | 投标上限总价(元) | 投标报价总价（元） | 备注
1 | 智能化运维服务采购（不含不可竞争费） | 338647.5 | 0 | 备注： 投标报价总价=Σ各项清单工程量*对应清单投标单价。 报价方式：投标人自主填报清单综合单价，并汇总计算投标报价总价，最终填报的投标报价总价不得超过投标上限总价；同时暂列金额为固定值，不得擅自篡改，否则均按无效标处理。 本次投标所有投标报价均为含税价。合同签订后，中标人每次请款需按要求提供6%（货物类按13%）增值税专用发票。投标人不得以任何理由拒绝提供，否则视为违约，招标人有权暂停付款、追究其违约责任或解除合同。 说明： 含设备维系、系统维保、软件安装、调试、培训、驻点人员差旅费、货物到达现场交货价、检验检测费、运输费（含二次运输）、仓储保管费、防护措施费、保险费、规费、税金等投标方为完成本次采购可能发生的一切相关费用。
2 | 不可竞争费（暂列金） | 43900 | 43900
合计 |  | 382547.5 | 43900
备注：请投标人严格按照本清单编制投标书，本清单格式不得更改；
投标人代表签字:
投标单位盖章:

## 明细表
深圳市人才研修院龙华分院2025-2026年度智能化系统运维支撑服务采购招标清单
投标报价要求:
1.本项目采用人民币报价，报价及费率均保留至小数点后2位；请投标人自行复核清单表格公式，如存在单价与合价不符，以价低者为准，中标后不予以修改； 2.请投标人自行结合物料书、技术要求、本清单规格说明进行报价，投标报价默认满足技术要求、清单说明的要求； 3.智能化运维服务报价包含：设备维系、系统维保、软件安装、调试、培训、驻点人员差旅费、货物到达现场交货价、检验检测费、运输费（含二次运输）、仓储保管费、防护措施费、保险费、规费、税金等投标方为完成本次采购可能发生的一切相关费用； 4.本次投标所有投标报价均为含税价。合同签订后，中标人每次请款需按要求提供6%（货物类按13%）增值税专用发票。投标人不得以任何理由拒绝提供，否则视为违约，招标人有权暂停付款、追究其违约责任或解除合同。
招采清单（2025--2026年度智能化运维服务采购）
序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 包含运维软硬件设备内容 | 说明 | 投标报价（含税）
[6 empty] | 单价 （元） | 合价 (元）
一、运维服务
1 | 背景音乐系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：60套音响、2台24口网络交换机、9套功率放大器、1套系统主机、1套时序器、1套多音源一体机、2套接口单元、1套前置放大器等设备运维服务。 | / |  | 0
2 | 视频监控系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：161台摄像机、10台24口poe供电交换机、24个光纤模块、6台网络接入交换机、1台视频解码器、2台视频监控磁盘阵列、48个6t硬盘、1台视频管理服务器（含软件）、1台视频管理电脑、4台2*2大屏含支架等设备运维服务。 | / |  | 0
3 | 音视频会议系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：30套扬声器、10套放大器、6套调音台、5套数字音频处理器、8套智能电源管理器、4套录播服务器、14个音响、1套dvd播放机、1套无纸化会议系统（包含18个会议终端、网络交换机、解码器等）、5台华为智慧屏、4套云台摄像机、1台视频会议摄像机、一批功放系统、42.8平方led显示屏等设备运维服务。 | / |  | 0
4 | UPS系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：1套ups主机、36个电池组等设备运维服务。 | / |  | 0
5 | 计算机网络系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：194台无线ap、348台24口网络交换机、10台48口网络交换机、1台核心交换机、1台无线控制器、2台防火墙、1台广域网路由器、8套信号放大器、59个分支分配器等设备运维服务。 | / |  | 0
6 | 有线电视系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：iptv主机服务器、iptv机顶盒等设备运维服务。 | / |  | 0
7 | IP电话系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：45台程控交换机等设备运维服务。 | / |  | 0
8 | 无线巡更系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：10个巡更器、20个巡更点、1套工作站等设备运维服务。 | 赠送服务 | 0 | 0
9 | 信息发布系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：2套信息发布屏，含系统软件等设备运维服务。 | 赠送服务 | 0 | 0
10 | 停车场车辆管理系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：2套停车倒闸、2套控制主机、2套高清摄像机、2套补光灯、1台停车系统管理电脑、1台网络交换机、1台路由器、1对光纤收发器等设备运维服务。 | 赠送服务 | 0 | 0
11 | 智能家居系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：192套智能开关、108套控制器、51套调光按钮、35套智能控制弱电箱、6台24口网络交换机、3套定制网关、1套管理平台服务器等设备运维服务。 | 赠送服务 | 0 | 0
12 | 综合布线系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：13套弱电系统线缆等设备运维服务。 | 赠送服务 | 0 | 0
13 | 门禁系统运维服务 | 月 | 12 | 包括不限于：独栋别墅门禁系统，大门门禁系统、会议室门禁系统，客房门禁系统等设备运维服务。 | 赠送服务 | 0 | 0
14 | 应急保障服务 | 次 | 3 | 包括不限于：针对以上智能化系统突发性故障（如系统瘫痪、重大安全事件、核心设备宕机等）提供的紧急响应与恢复等服务。 | / |  | 0
小计（元） | [6 empty] | 0
二、人工服务
15 | 驻点专业人员服务 | 人/年 | 1 | 岗位职责包括但不限于： 1.定期巡检各系统运行状态并记录； 2.处理日常故障及甲方相关要求； 3.编制月度运维报告； 4.配合甲方进行系统优化。 人员资质要求：大专及以上学历，计算机/自动化相关专业； 2年及以上智能化系统运维经验 | / |  | 0
三、暂列金
16 | 暂列金 | 项 | 1 | 1.用于购置维修零配件，仅限清单中智能化系统（背景音乐、视频监控、会议系统等）设备的原厂或兼容认证配件，包括但不限于：硬盘、电源模块、网络模块、传感器、专用线材等；质保期≥1年（自更换完成日起算）。 2.单次更换零配件金额小于1000元的，由乙方包干更换；单次更换零配件金额大于1000元从此项费用中列计 | 此项为不可竞争费，不作为本次自主报价项，据实结算，最终结算价不超投标上限价 | 43900 | 43900
总计(元） | [6 empty] | 43900

## Sheet1 (hidden)
序号 | 名称 | 示例图片 | 要求 | 规格参数 （仅供参考） | 参考品牌及价格 | 数量
1 | 热水器 |  | 40L容量 | 额定电压：220V~50Hz 额定功率：2100W 热水输出率：80% 调整范围：机械模糊调温30～75℃ 能效等级：一级/二级 | 海尔 EC4001-HC3：499元 美的F40-15A3(HI)：529元 万和Q1W1-22系列：599元 志高DSZF-40LP：499元 万家乐D40-H111B：369元 | 216 | 499 | 529 | 599 | 499 | 369 | 499
2 | 空调 |  | 一级能耗 1.5匹 可制冷制热 | 制冷量(W):3510(200~4600)； 制热量(W):5100(200~6210)； 制冷功率(W):860(60~1700)； 制热功率(W):1250(60~1990)； 循环风量(m³/h):750； 内机最大噪音41dB(A) 能效比:5.3； 能效等级：一级 | 美的KFR-35GW/N8KS1-1：2299元 TCL KFRd-35GW/D-STA11Bp(B1)：1799元 海尔 LKG：2099元 格力 KFR-35G(35504)FNhAa-B1：2599元 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQS1(B1)：1899元 | 216 | 2299 | 1799 | 2099 | 2599 | 1899 | 2139
3 | 冰箱 |  | 带一小格微冷冻 | 产品类别：单门冰箱 能效等级：一级 额定耗电量：0.28度/天 噪声值：37db | 海尔 BC-93LTMPA：699元 美的 BC-93MF：699元 康佳 BC-100GB1S：549元 荣事达 BC-102A：579元 容声 BC-95D12：699元 | 216 | 699 | 699 | 549 | 579 | 699 | 645
| 大冰箱 | =DISPIMG("ID_899F1EFBE8A74AE68DA3A75225888CE4",1) | 双开门 | 电压 220V 制冷循环 单循环 综合耗电量0.82-0.98kW·h/24h | 美的 BCD-605WKPZM(E)：2599 容声 BCD-529WD18HP：2349 海尔 BCD-535WGHSSEDS9：2598 TCL R650T11-SP：2249 美菱 BCD-632WPUCX：2349 | 1 | 2599 | 2349 | 2598 | 2249 | 2349 | 2428.8
4 | 洗衣机 |  | / | 洗涤容量：8.0KG 自动化程度：全自动 洗净比0.7-1比值 脱水转速550-700转/分钟 效等级：一级/二级 电源性能：220V/50Hz | 海尔 @B80M958：705元 小天鹅 TB80V23H：799元 美的 MB90V37E：749元 松下 XQB80-KYA0N：999元 TCL B80V2：669元 | 216 | 705 | 799 | 749 | 999 | 669 | 784.2
电器合计：