附件1：

深圳时尚小镇美憬阁精选酒店一楼水景改造工程

采购招标方案

| 序号 | 项目 | 内容摘要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 美憬阁酒店一楼水景改造工程采购招标方案 |
| 2 | 项目概况 | 项目位于深圳市龙华区大浪街道浪韵路8号，酒店建筑面积35663㎡，建筑高度69.99m，地上15层，地下2层，酒店管理用房3506㎡。客房总数263间，配套有全日制餐厅、中餐厅、大堂吧、酒廊、宴会厅、会议室、康体配套有健身房及游泳池。安全出口2个，疏散楼梯2个。 |
| 3 | 招标内容 | 本次招标为美憬阁酒店一楼水景改造工程招标（招标清单），招标范围包括但不限于： 一、一楼户外水景增加流水喷水及地砖底座加固。 1.水井水沟找平并做防水； 2.地面开孔到负一层机房安装回水管路； 3.加装水池喷头及地砖支撑器； 4.加装水循环、喷水泵。 施工及管理要求： 1.该工程承包方式为全包干（包辅材，包安装、包拆除清运）； 2.所有材料配件均符合国标。 3.由于酒店属在运营状态，施工过程中因酒店经营需求停工、误工或需变更施工方案等所产生的一切费用均由承包人承担； 4.具体工作内容以招标工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须无条件接受发包人提出的变更要求，并按要求调整施工范围及内容。 5.承包人在投标前需到酒店进行现场勘察，参与项目投标时，需有酒店工程部签发的《工程改造现场勘察确认单》与报价单一并投放方为有效，否则贵司报价视为无效报价。 |
| 4 | 投标上限价 | 投标上限价：16万元 |
| 5 | 计价方式 | 采用固定总价合同，结算时不予调整。 |
| 6 | 工期 | 15个日历天 |
| 7 | 招标方式 | 公开遴选（深圳市龙华建设发展集团有限公司网站、深圳阳光采购平台） |
| 8 | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 9 | 投标人资格 要求 | 投标人需同时满足下列条件： 1.具有独立法人资格或合伙制企业或其他组织资格; 2.近两年内有三家及以上的五星级品牌酒店工程施工案例。 3.有三年及以上与在运营的五星级酒店施工/维护项目经验； 4.施工/维护经验包括（设施设备维护、酒店小型改造工程）。 5.企业的经营范围：具备室内装饰装修施工。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 评定标方式 | 价格竞争法。经评审投标报价总净价最低者为中标人。若最低总净价有并列的情况，则通过抽签确定中标人。 |
| 11 | 定标小组 组建方式 | 无。 |
| 12 | 履约保函 | 无。 |
| 13 | 合同款支付 | 1、工程验收合格支付95%； 2、留5%质保金一年后无息支付。 |
| 14 | 评标细则 | 无。 |
| 15 | 其他 | / |